## Расчет
Приложение № 2 к договору энергоснабжения
на подачу тепловой энергии в виде горячей
воды № от
РАСЧЕТ
потребления тепловой энергии
Тепловые нагрузки
[28 empty] | Q от. |  | = |  |  |  |  | Гкал-час
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период (принимается по
СНиПУ 2.01.01-82) Т.с.о. – | [14 empty] | -2.2 | °C
Коэффициент пересчета определяется по формуле:
К | – | Т в.н. |  |  | - |  | Т с.о. | [6 empty] | где Т в.н. - расчетная температура внутри помещения | [16 empty] | Т в.н. |  | = | 10 |  | °C
|  | Т в.н. |  |  | - |  | Т н.р. | [6 empty] | где Т н.р. - 23 °C - расчетная температура наружного воздуха
К(10°C) |  |  | = | 10 | - |  | ( | -2.2 |  |  |  | ) | = | 0.37
|  |  |  | 10 | - |  | ( | -23 |  |  |  | )
О-К Оот.п., где п - | [9 empty] | 194
Итого: |  |  | Q от. |  |  | (10°C) | [5 empty] | = | 0 |  |  |  | ´ | 24 | ´ | 194 | ´ | 0.37 |  |  | = | 0 |  |  | Гкал/год
|  |  | Q общ |  |  |  | = |  | 0 |  |  |  | Гкал/год
Месяцы | [9 empty] | Т расч. н.в. | [5 empty] | Q от.
Январь | [9 empty] | -7.3
Февраль | [9 empty] | -6.7
Март | [9 empty] | -1.3
Апрель | [9 empty] | 7.7
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь | [9 empty] | 6.2
Ноябрь | [9 empty] | -0.2
Декабрь | [9 empty] | -4.8
Всего за год: | [15 empty] | 0
Расчет составил:
«Энергоснабжающая организация» | [23 empty] | «Абонент»
Директор МУП «Гортеплосеть»
_________________ | [10 empty] | А.А. Дроздов | [11 empty] | _______________________ | [8 empty] | ФИО
(подпись) | [22 empty] | (подпись)
МП | [22 empty] | МП